Dialyser

Dialysis Fluid

Dialysate to drain

Substitution Pump

UF  Pump

Blood  Pump

Ultrafilter 2

Ultrafilter 1

Balance Chamber

450 ml/min

5 ml/min

555 ml/min

295 ml/min

100 ml/min

300 ml/min

550 ml/min

550 ml/min

QB = 300 ml/min,  Autosub Rate 1.5

QUF = 5 ml/min

195 ml/min

HDF POST-DILUTION

QHDF(Post) = 100ml/min

Dialysis Fluid

Dialysate to drain

Substitution Pump

UF  Pump

Ultrafilter 1

Balance Chamber

450 ml/min

5 ml/min

295 ml/min

550 ml/min

550 ml/min

QB = 300 ml/min,  AutoSub Rate 1.5

QUF = 5 ml/min

400 ml/min

295 ml/min

300 ml/min

QHDF(Pre) = 100ml/min

HDF PRE-DILUTION

Blood  Pump

100 ml/min

555 ml/min

Dialyser

Ultrafilter 2